Акт обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности ОСИ

- Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта:здание

  - Адрес объекта:Российская Федерация, Республика Тыва, город Кызыл, ул.Кочетова, д.54

1.3. Сведения о размещении  объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа; 1073,7 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):да, 5674,00 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1962г., последнего капитального ремонта:нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий - 2020г, капитальный____,

сведения об организации, расположенной на объекте:_____________________________

1.6. Название организации: (полное наименование – согласно Уставу):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад №31 города Кызыла Республики Тыва»,

краткое наименование:МАДОУ Детский сад №31 г.Кызыла

1.7. Юридический адрес: 667000, Республика Тыва, город Кызыл, улица Кочетова, д.54,

Тел. 8(394 22)2 22 99

- Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

  - Сфера деятельности: образование

  - Виды оказываемых услуг: реализация общеобразовательной программы дошкольного образования (предшествующая начальному общему образованию)

  - Форма оказания услуг:на объекте с 10,5 час.до12 час. пребыванием

  - Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети  (2-7 лет)

- Состояние доступности объекта

  - Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

До остановки «Гагарина», маршрутное такси №1а,2, 6, 6а, 9,12, 20, 30, 7, 15; автобус № 6,13,15

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет

  - Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

    - Расстояние до объекта от остановки транспорта:  80 м.

    - Время движения (пешком):3 мин.

    - Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

    - Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: регулируемые со звуковой сигнализацией

    - Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная:нет

    - Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

  - Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | Передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | С нарушением опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | С нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | С нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | С нарушениями умственного развития | А |

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

  - Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № плана/ № на плане | Фото № |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С) | 1/1, 1/2 | 1, 2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г), ВНД (К, С) | 2/1, 2/2, 2/3 | 3,4,5 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г), ВНД (К, С) | 2/4, 2/5 | 6, 7 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (У), ДЧ-И (Г, О) ВНД (С, К) | 3/1, 2/8 | 8, 8а, 9 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (У), ДЧ-И (Г, О), ВНД (С, К) | 2/7, 2/6 | 10, 10а, 11 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (О, У), ВНД (С,К,Г) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (У, Г, О), ДУ (С, К) |  |  |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – не доступно

  - ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен полностью для инвалидовс нарушениями умственного развития;  частично– для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями слуха; недоступен для инвалидов снарушениями зрения и передвигающихся на креслах-колясках.

- Управленческое решение (проект)

  - Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Организация альтернативной формы обслуживания. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт: установка пандуса, противоскользящего покрытия с контрастной маркировкой на входной площадке, расширение дверных проемов входной двери и двери тамбура с последующей установкой дверей. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт: установка поручня, расширение дверного проема (внутри здания). |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР: оснащение кабинета учителя-логопеда (учителя-дефектолога). |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт: установка опорных поручней около унитаза и детской раковины. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР: установка визуальной информации на всех зонах, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры в музыкальном зале; предупредительных и направляющих тактильных плиток, световых и звуковых маяков, кнопок вызовов, табличек на шрифте Брайля. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР: установка тактильных обозначений и визуальной информации. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

  - Период проведения работ_______________________________________________

в рамках исполнения________________________________________________________

(наименование документа: программа, плана)

____________________________________________________________________________

  - Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)________

____________________________________________________________________________

  - Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

    - Согласование на Комиссии______________________________________________

(Наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

____________________________________________________________________________

    - Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другие – указать)________

____________________________________________________________________________

    - Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации:__________

    - Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):__________

______________________________________________________________________

    - Согласование с общественными организациями инвалидов___________________

____________________________________________________________________________

    - Другое________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

___________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________прилагается__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  - Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации________________________________________________________

(наименование сайта, портала

- Особые отметки

Приложения:

- Планы (№ 1,  № 2, № 3)                                                   на _____л.

Результаты обследования:

- Территории, прилегающей к объекту			на_____  л.

- Входа (входов) в здание 			на______л.

- Путей движения в здании			на _____л.

- Зоны целевого назначения объекта			на______л.

- Санитарно-гигиенических помещений		на______л.

- Системы информации (и связи) на объекте		на______л.

- Технический паспорт здания                                   на______л.

- Дополнительная информация:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Председатель комиссии:

ДиректорХомушку Ш.Б.         /___________________/

Должность                                                           Ф.И.О,                                       подпись

Члены комиссии:

Старший воспитательКуулар А.В.          /___________________/

Должность                                                           Ф.И.О,                                       подпись

Председатель первичной

Профсоюзной организацииОндар А.С. /___________________/

Должность                                                           Ф.И.О,                                       подпись

Заведующий хозяйствомЮдина Н.П./___________________/

Должность                                                           Ф.И.О,                                       подпись

В том числе:

Представитель общественной организации инвалидов:

Председатель тувинской

Республиканской организации ВОИОндар А.Д.          /___________________/

Должность                                                           Ф.И.О,                                       подпись